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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ТЕСТРАЙТ»

Україна, 03028, м. Київ, вул. Патріса Лумумби 4/6, ЄДРПОУ 39278193 р/р 26005010489015 у ПАТ «ВТБ БАНК» м. Київ, МФО 321767

Fax: +38 (044) 362 97 70;  Tel: +38 (067) 607 21 08;  E-mail:TESTRITE@ukr.net

www.testrite.com.ua  www.coprim.com.ua  www.plotnomer.com.ua  www.massomer.com


Опитувальний лист для підбору регулятора тиску газу
Для передпроєктної оцінки та правильного вибору обладнання необхідно надати якомога повнішу інформацію за наведеними нижче питаннями. На підставі заповненого опитувального листа наші інженери виконають розрахунки технологічних параметрів необхідного обладнання та попередньої (бюджетної) вартості проєкту.
Цей перелік питань не є остаточним. Просимо Замовника доповнювати опитувальний лист будь-якою інформацією, важливою для максимально повного врахування вимог, що пред’являються до обладнання. За бажанням замовника наша компанія може виконати проєктні роботи, шефмонтаж та пусконалагоджувальні роботи обладнання.
Замовник___________________________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________

Тел.______________________________ Факс_____________________________________

e-mail______________________________________________________________________
Контактна особа_______________________________________________________________________

0,1 Мпа = 1 бар = 1 кг/см3; 1 кПа = 10 мбар = 101,98 мм.вод. ст.
	1. Робоче середовище
	

	2. Тиск газу на вході, бар
	max
	
	min
	

	3. Тиск газу на виході, мбар
	max
	
	min
	

	4. Продуктивність, нм3/ год
	max
	
	min
	

	5. Запобіжний запірний клапан (ПЗК)

       тиск спрацювання, бар
	max
	
	min
	

	6. Необхідність оснащення датчиком спрацювання ПЗК
	□ так
	□ ні

	7. Запобіжно-скидний клапан (ПСК)

      тиск спрацювання, бар
	

	8. Розміщення регулятора на трубопроводі
	□ так
	□ ні

	9. Наявність датчика спрацювання регулятора
	□ так
	□ ні

	10. Необхідність встановлення глушника
        допустимий рівень шуму, dBA
	□ так
	□ ні

	11. Необхідність вбудованого регулятора-монітор
	□ так
	□ ні

	12. Необхідність підігріву пілота
	□ так
	□ ні

	13. Необхідність додаткового фільтра пілота
	□ так
	□ ні

	14. Температура навколишнього середовища, ºС
	min
	
	max
	

	15. Клас точності
	

	16. Тип газоспоживального обладнання
	

	17. Необхідність шефмонтажу
	□ так
	□ ні

	18. Необхідність пусконалагоджувальних робіт
	□ так
	□ ні

	19. Необхідність післягарантійного обслуговування
	□ так
	□ ні


Вимоги до системи керування (автоматизації):___________________________________________
Попередні строки постачання обладнання: _____________________________________________
Інші вимоги та особливості проєкту (питання): _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Для передпроєктного опрацювання необхідно надати:
· Копію топографічної зйомки масштабу 1:500; 

· Копію схеми розміщення газоспоживального обладнання; 

· Копію технічних характеристик газоспоживального обладнання.

__________________________________________________________________________________________
(ПІБ особи, яка заповнила опитувальний лист, посада та дата заповнення)
Автономне та резервне газопостачання зрідженим вуглеводневим газом (пропан-бутан)

