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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ТЕСТРАЙТ»

Україна, 03028, м. Київ, вул. Ціолковського, буд. 10, ЄДРПОУ 39278193 р/р 26005010489015 у ПАТ «ВТБ БАНК» м. Київ, МФО 321767

Fax: +38 (044) 362 97 70;  Telefon: +38 (067) 607 21 08;  E-mail:TESTRITE@ukr.net

www.testrite.com.ua  www.coprim.com.ua  www.plotnomer.com.ua  www.massomer.com


ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
СИСТЕМИ АВТОНОМНОГО ТА РЕЗЕРВНОГО ГАЗОПОСТАЧАННЯ 
зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ) - пропан-бутаном для промислових підприємств.
Для передпроєктної оцінки та правильного вибору обладнання необхідно надати якомога повнішу інформацію за наведеними нижче питаннями. На підставі заповненого опитувального листа наші інженери виконають розрахунки технологічних параметрів необхідного обладнання та попередньої (бюджетної) вартості проєкту.
Цей перелік питань не є остаточним. Просимо Замовника доповнювати опитувальний лист будь-якою інформацією, важливою для максимально повного врахування вимог до обладнання. За бажанням замовника наша компанія може виконати проєктні роботи, шефмонтаж та пусконалагоджувальні роботи обладнання.
	Найменування підприємства
	

	Відповідальний представник замовника (ПІБ)
	

	Телефон
	

	Електронна адреса: 
	

	Адреса об’єкта газопостачання
	

	Призначення системи газопостачання (основна або резервна):
	Основна_____________________

	
	Резервна____________________

	Споживання газу (метан):  
	Максимальне____________________ м³/год

	
	Номінальнье____________________  м³/год

	Споживання газу (пропан-бутан): 


	Максимальне ____________________м³/год

	
	Номінальнье ____________________м³/год

	Годин/добу
	

	Потужність газоспоживального обладнання
	____________________ кВт

	Тиск газу на вході в рампу пальника: 
	____________________ мБар

	Режими споживання (у місяцях активного споживання)
	____________________ місяців

	Запланований час роботи газоспоживального обладнання (в годинах/добу)


	____________________ часов/сутки

	Орієнтовний запас зберігання пропан-бутану (у добах)
	____________________ суткок

	Перспектива підключення додаткового газоспоживального обладнання в майбутньому
	


Характеристики газоспоживального обладнання
	
	Найменування
	Кількість (шт.)
	Виробник
	Марка
	Потужність (кВт)
	Витрата (нм³/год)
	Тиск (мБар)
	Примітка

	1
	ПАЛЬНИК
	
	
	
	
	
	
	

	2
	КОТЕЛ
	
	
	
	
	
	
	

	3
	СУШКА
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ПІЧ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	КОНВЕКТОР
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ІНШЕ
	
	
	
	
	
	
	


Вимоги до системи керування (автоматизації):___________________________________________
Попередні строки постачання обладнання:_____________________________________________
Інші вимоги та особливості проєкту (питання): _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Для передпроєктного опрацювання необхідно надати::

· Копію топографічної зйомки масштабу 1:500; 

· Копію схеми розміщення газоспоживального обладнання; 

· Копію технічних характеристик газоспоживального обладнання.
__________________________________________________________________________________________
(ПІБ особи, яка заповнила опитувальний лист, посада та дата заповнення)
Автономне та резервне газопостачання зрідженим вуглеводневим газом (пропан-бутан)

